江西科技师范大学消防安全管理规定

第一章  总  则

第一条  为了加强和规范学校的消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命财产和学校财产安全，根据 《中华人民共和国消防法》、教育部和公安部颁布的《高等学校消防安全管理规定》及《江西省消防条例》，结合我校实际，特制定本规定。

第二条  学校教学区、生活区均适用本规定。驻校内其他单位和个人的消防安全管理，按照本规定的有关条款执行。

第三条  学校的消防安全工作坚持预防为主、防消结合的方针，按照“学校统一管理、保卫部（处）负责监管、二级单位全面负责、师生员工共同参与”和“谁主管，谁负责” 的原则，实行逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制。建立社会化的校园消防防控工作网络。

第四条  各部门、各单位和广大师生员工应当依法履行保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初起火灾，维护消防安全的义务。

第五条  上级教育行政部门、公安消防机构依法履行对我校消防安全工作的指导和监督管理职责时，各部门、各单位应当积极配合。

第二章  消防安全责任

第六条  学校法定代表人对学校消防工作负全面领导责任，履行下列消防安全职责：

（一）贯彻落实消防法律、法规和规章，批准实施学校消防安全管理制度；

（二）审批消防安全年度工作计划、年度经费预算，定期召开学校消防安全工作会议；

（三）督促开展消防安全检查和重大火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（四）依法建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作；

（五）落实学校消防安全责任制，与学校二级单位负责人签订消防安全责任书，对其履行消防安全职责的情况进行监督检查；

（六）组织制定灭火和应急疏散预案；

（七）法律、法规、规章规定的其他消防安全职责。

第七条  分管学校消防安全工作的校领导对分管的消防工作负具体领导责任，协助学校法定代表人负责消防安全工作，履行下列消防安全职责：

（一）组织制定学校消防安全管理制度，组织、实施和协调校内各单位的消防安全工作；

（二）组织制定学校消防安全年度工作计划；

（三）组织实施消防安全检查和火灾隐患整改；

（四）督促落实消防设施、器材的维护、维修及检测，确保其完好有效，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

（五）组织管理志愿消防队等消防组织；

（六）组织开展师生员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（七）协助学校法定代表人做好其他消防安全工作。

其他校领导履行一岗双责任，在分管工作范围内对消防工作负有领导、监督、检查、教育等管理职责。

第八条  学校保卫部（处）是负责学校日常消防安全的工作机构，配备专兼职消防管理人员，履行下列消防安全职责：

（一）拟定学校消防安全年度工作计划、年度经费预算，拟定学校消防安全责任制、灭火和应急疏散预案等消防安全管理制度和消防安全操作规程；

（二）监督检查校内各单位（包括驻校单位）消防安全责任制的落实情况；

（三）监督检查消防设施、设备、器材的使用与管理，定期组织检查和维修；

（四）确定学校消防安全重点单位（部位）并监督指导其做好消防安全工作；

（五）监督检查有关单位做好易燃易爆等危险品的购买、储存、使用和管理工作，审批校内各单位动用明火作业；

（六）开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高师生员工的消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生能力；

（七）定期对义务消防员进行消防知识和灭火技能培训；

（八）建立健全学校消防工作档案及消防安全隐患台帐；

（九）协助公安消防机构调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作。

（十）法律、法规、规章规定的其他职责。

第九条  二级单位的行政正职是本单位消防安全第一责任人；校内其他单位主要负责人是该单位消防安全责任人，履行下列消防安全管理职责：

（一）落实学校的消防安全管理规定，结合本单位实际制定并落实本单位的消防安全制度和消防安全责任制；

（二）建立本单位的消防安全责任考核、奖惩制度；

（三）定期开展消防安全教育培训及演练，尤其消防安全重点单位（部位）要进行用火、用电等安全知识教育；组建本单位的义务消防组织；

（四）坚持对消防安全重点单位（部位）进行经常性的防火巡查和检查，并做好巡查、检查记录，及时消除火灾隐患；

（五）负责消防设备与器材的日常管理，维护检查消防设施、器材，确保其完好有效；

（六）维护安全疏散指示标志和应急照明设施，并保证疏散通道、安全出口畅通；

（七）按照规定的程序与措施处置火灾事故；

（八）学校规定的其他消防安全职责。

第十条  二级单位应明确本单位消防安全管理员，消防安全管理员是直接责任人，履行下列消防安全管理职责：

（一）负责辖区内的消防安全管理；

（二）维护辖区内配置的消防设施、器材，做到有人看管，确保消防设施、器材不被人为损坏；

（三）做好日常防火检（巡）查，并做记录，每个月月初将检查情况以书面形式报保卫部（处）消防科备案；

（四）发现消防安全隐患向所在单位报告；

（五）消防设施、器材损坏、失效，及时书面向保卫部（处）消防科报告，始终保持消防设施、器材完好、有效；

（六）发现火情后，本单位主要领导第一时间应立即组织人员处置并同时向学校保卫部（处）报警。

第三章  消防安全管理

第十一条  下列单位（部位）列为学校消防安全重点单位（部位）；

（一）学生公寓、食堂、教学楼、行政办公场所、实验场所、校医院、体育场馆、演奏厅、大学生活动中心、学术交流中心、幼儿园、超市以及其他文体活动、公共娱乐等人员密集场所；

（二）学校网络、广播电台等传媒部门及驻校内金融、通信等单位；

（三）学校图书馆、档案馆、校史馆、艺术展厅、库房、机房；

（四）供水、供电、供气、供热等系统；

（五）易燃、易爆等危险化学物品的储存、使用部门；

（六）实验室、计算机房和承接国家、省（部）级重点科研项目或配备有先进精密仪器设备的部位，消防控制中心；

（七）保密要害部门及部位；

（八）高层建筑及地下室、半地下室；

（九）建设工程的施工现场以及有人员居住的临时性建筑；

（十）其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾有可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位（部位）。

重点单位和重点部位的责任人，应当按照有关法律、法规和本规定履行消防安全管理职责，制定消防安全制度，严格消防安全管理。具体做到分工明确、职责到位、责任到人，把消防安全职责落到实处。

第十二条  在校内举办文艺、体育、集会、招生和就业咨询等大型活动和展览，主办（承办）单位应确定专人负责消防安全工作，制定应急预案，按照学校举办大型集会活动管理规定，履行审批手续后方可举办。举办（承办）单位负责落实消防安全职责和措施，保证疏散通道、安全出口畅通，保证疏散指示标志、应急照明以及灭火器材完好有效。保卫部（处）负责监督指导。

第十三条  学校基建、后勤保障部门及有关单位进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建设工程消防设计审核、消防验收和备案手续。

施工单位负责现场的消防安全管理，并接受学校消防部门的监督、检查。竣工后，消防设计审核、消防验收手续应报学校消防部门备案。

第十四条  学校保卫部（处）负责学校消防设施、器材的购置及日常的管理与维护。消防水压由后勤保障处负责检查，每年九月中、下旬对消防管网试压一次。消防水泵、消防管道由后勤保障处负责实施维修。消防栓、消防结合器由保卫部（处）负责管理与维修。实验室消防设备与器材的配发由学院实验室提出申请，保卫部（处）审核、配发。

学校配置的消防设施未经学校消防主管部门同意，任何单位和个人不得移动、改造和挪作他用。

第十五条  地下室、半地下室、架空层和用于生产、经营、储存易燃易爆、有毒、有害等危险物品场所的建筑不得安排人员居住。

第十六条  利用地下室、架空层开设公共活动场所应当符合国家有关规定，经公安消防部门审核批准，并报学校保卫部（处）备案。

第十七条  学生宿舍、教学楼、大学生活动中心、图书馆、幼儿园等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器，禁止私接乱拉电线，禁止使用不合格电器、酒精炉、液化气等取暖和烧水做饭。

第十八条  任何单位和个人不得在疏散通道设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第十九条  消防控制室应当配备专职值班人员持证上岗。消防控制室不得挪作他用。

第二十条  购买、储存、使用和销毁易燃易爆等危险品的单位，应当按照国家有关规定严格管理、规范操作，并制定应急处置预案和防范措施。

第二十一条  在校园内动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸等危险场所吸烟、使用明火，因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业的，动火单位和个人应当向学校消防部门办理审批手续，落实现场监管人，采取相应的消防安全措施，防止火灾事故发生。

第二十二条  学校授权的管理单位和教职工个人出租店面、房屋的，出租方要与承租方签订房屋租赁合同，出租方负责对出租店面、房屋的消防管理，明确消防安全责任，严格执行消防安全管理规定。

对外来务工、经商人员的消防安全管理由所属用人单位负责。

第二十三条  一旦发生火灾，事故单位应及时报警，同时迅速组织人员扑救初起火灾，疏散人员；学校消防部门接报警后要启动应急预案，迅速组织人员赶到现场增援扑救。火灾扑灭后，事故单位应当保护现场并接受事故调查，协助公安消防机构调查火灾原因，统计火灾损失。未经公安消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

火灾事故发生后，需要向上级教育行政主管部门汇报的，由党委（校长）办公室统一汇报。需要向综合治理办公室、公安机关、消防部门汇报的由保卫部（处）汇报。

第四章  消防安全检查和整改

第二十四条  学校各单位每月中下旬进行一次防火检查，检查内容包括：

（一）火灾隐患、隐患部位整改情况和防范措施的落实情况；

（二）疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

（三）消防车通道、消防水源情况；

（四）消防设施、器材配置及有效情况；

（五）用火、用电有无违章情况；

（六）重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；

（七）重点部位消防安全的管理情况；

（八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况；

（九）消防控制室值班情况和设施、设备运行、记录情况；

（十）防火检查的情况记录，检查人员和被检查部门负责人要在检查记录上签名。

第二十五条  防火安全重点单位（部位）应当进行每日防火巡查，并确定巡查人员。其他单位可以根据需要组织防火巡查。内容包括：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通；

（三）灭火器材、应急照明是否完好；

（四）防火安全重点部位的人员在岗情况；

（五）其他消防安全情况；

防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的应当立即向本单位主要领导报告，同时书面向保卫部（处）通报并提出合理化建议。

第二十六条  下列违反消防安全规定的行为，巡查人员应当责成有关人员改正并督促落实。

（一）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（二）占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

（三）埋压、圈占、遮挡消防栓或者防火间距的；

（四）埋压、圈占、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（五）违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

（六）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

（七）消防设施管理、值班人员脱岗的；

（八）其他违反消防安全管理规定的。

第二十七条  各单位对保卫部（处）指出的各类火灾隐患，应当及时检查消除。

对保卫部（处）、公安消防机构责令限期整改的火灾隐患，隐患单位应当在规定的期限内整改。

第二十八条  对不能及时消除的火灾隐患，隐患单位应当及时向学校领导及有关单位报告，提出整改方案，确定整改措施、期限及负责人。

火灾隐患尚未消除的隐患单位应当落实防范措施，保障消防安全。对于随时可能发生火灾或者一旦发生火灾将严重危及人员安全的，应当将危险部位停止使用或停业整改。

第二十九条  火灾隐患整改完毕，整改单位应当将整改情况记录报单位负责人签字确认后，送学校消防主管部门存档备查。

第五章  消防安全教育培训和灭火应急疏散演练

第三十条  学校对师生员工每年至少进行一次消防安全教育培训，主要内容包括:

（一）国家消防工作方针、政策、消防法律、法规；

（二）火灾的危险性和预防知识及措施；

（三）消防设施的性能，灭火器材的使用方法；

（四）报火警、扑救初起火灾和自救、互救、逃生方法；

（五）组织引导在场人员疏散方法。

第三十一条  学校二级单位对新上岗和进入新岗位的员工要进行岗前的消防教育培训。制定本单位消防相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制。并组织本单位人员经常性开展灭火和应急疏散预案演练。

消防安全重点单位（部位）对员工每年至少进行一次消防安全培训。

第三十二条  学校专兼职消防管理人员、二级单位消防安全管理人员、学生公寓管理人员均应参加消防安全培训特别是消防控制室的值班、操作人员应当依法接受公安消防机构的消防安全培训，经考试合格后持证上岗。

第六章  奖  惩

第三十三条  学校将消防安全工作纳入年终综治维稳评估考核内容，因教育管理不到位，对未认真履行学校消防安全管理规定，造成火灾隐患或火灾危害的单位或个人，学校取消当年“评先”、“评优”资格，并视情节轻重给予责任人批评教育或纪律处分；对在消防安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励。

第三十四条  对未依法履行消防安全职责，违反消防安全管理制度或者擅自挪用、损坏、破坏消防器材、设施等违反消防安全管理规定的，学校要责令其限期整改，给予通报批评；对主管责任人和其他直接责任人员视情节轻重给予警告等相应的行政处分，涉及民事责任的，由相关责任单位和责任人承担。

第三十五条  违反消防安全管理规定或者发生重特大火灾的，依照学校有关规定给予行政处分，并按照国家有关法规对主管人员和责任人员依法追究相应的法律责任。

第七章   附  则

第三十六条  本规定所称二级单位包括：学院、处、室、部、所、中心等。

第三十七条  江西科技师范大学消防安全责任分解落实方案详见附件。

第三十八条　本规定由保卫部（处）负责解释，自发布之日起实行，原有相关规定废止。

附件

江西科技师范大学

消防安全责任分解落实方案

- 为进一步贯彻落实“预防为主、防消结合”的消防工作方针和消防安全“谁主管、谁负责”的原则，根据《高等学校消防安全管理规定》和《社会单位消防安全管理操作手册》等规定要求，建立和完善学校消防安全管理体系和运行机制，筑牢消防安全工作的防火墙，杜绝火灾事故的发生，形成人人参与消防，群防群治，齐抓共管的消防安全工作格局，明确学校建筑物的消防安全责任单位，明确消防安全责任人、管理人员工作和职责，提升消防安全管理水平，构建和谐平安校园，特制定本方案。

- 一、校内消防安全责任单位划分

（一）学生公寓

1.学生公寓公共部位

责任单位：学生工作部（处）

责任人：学生工作部（处）负责人

消防安全管理员：公寓中心工作人员

2.学生公寓寝室内

责任单位：学生所在学院

责任人：学生所在学院负责人

消防安全管理员：学生所在学院工作人员

（二）图书馆

责任单位：图书馆

责任人：图书馆负责人

消防安全管理员：图书馆工作人员

（三）学生食堂（江西科大实业发展有限责任公司所属除外）

责任单位：后勤保障处

责任人：后勤保障处负责人

消防安全管理员：食堂工作人员

（四）水电管理中心

责任单位：后勤保障处

责任人：后勤保障处负责人

消防安全管理员：后勤保障处工作人员

（五）商业网点（江西科大实业发展有限责任公司所属除外）

责任单位：后勤保障处

责任人：后勤保障处负责人

消防安全管理员：后勤保障处工作人员

（六）幼儿园

责任单位：后勤保障处

责任人：后勤保障处负责人

消防安全管理员：后勤保障处工作人员

（七）教学楼

责任单位：后勤保障处

责任人：后勤保障处负责人

消防安全管理员：后勤保障处工作人员

（八）校医院（所）

责任单位：后勤保障处

责任人：后勤保障处负责人

消防安全管理员：后勤保障处工作人员

（九）大车队

责任单位：后勤保障处

责任人：后勤保障处负责人

消防安全管理员：后勤保障处工作人员

（十）小车队

责任单位：党委（校长）办公室

责任人：党委（校长）办公室负责人

消防安全管理员：党委（校长）办公室工作人员

（十一）体育场馆（楼）

责任单位：体育学院

责任人：体育学院负责人

消防安全管理员：体育学院工作人员

（十二）音乐楼（厅）

责任单位：音乐学院

责任人：学院负责人

消防安全管理员：音乐学院工作人员

（十三）档案馆

责任单位：档案馆

责任人：档案馆负责人

消防安全管理员：档案馆工作人员

（十四）江西科大实业发展有限责任公司所属食堂（招待所）、商业饮食网点

责任单位：江西科大实业发展有限责任公司

责任人：公司负责人

消防安全管理员：江西科大实业发展有限责任公司工作人员

（十五）13#、14#学生公寓（红角洲校区）

责任单位：天安物业公司

责任人：公司负责人

消防安全管理员：公司工作人员

（十六）办公场所

责任单位：保卫部（处）（公共部位）、各使用部门

责任人：保卫部（处）负责人（公共部位）、各使用部门负责人

消防安全管理员：保卫部（处）消防科工作人员、使用部门工作人员

（十七）大学生活动中心（枫林校区）

责任单位：保卫部（处）（公共部位）、各使用部门

责任人：保卫部（处）主要负责人（公共部位）、各使用部门负责人

消防安全管理员：保卫部（处）消防科工作人员、使用部门工作人员

（十八）第一实验楼

责任单位：保卫部（处）（公共部位）、各使用部门

责任人：保卫部（处）主要负责人（公共部位）、各使用部门负责人

消防安全管理员：保卫部（处）消防科工作人员、使用部门工作人员

（十九）第二实验楼、电工电子教学实验中心

责任单位：通信与电子学院

责任人：学院主要负责人

消防安全管理员：通信与电子学院工作人员

（二十）第三实验楼、化学基础教学实验中心

责任单位：化学化工学院

责任人：学院负责人

消防安全管理员：化学化工学院工作人员

（二十一）第四实验楼

责任单位：建筑工程学院

责任人：学院负责人

消防安全管理员：建筑工程学院工作人员

（二十二）材料表面工程重点实验室

责任单位：材料与机电学院

责任人：材料与机电学院主要负责人

消防安全管理员：材料表面工程重点实验室工作人员

（二十三）光电子与通信重点实验室

责任单位：光电子与通信重点实验室

责任人：光电子与通信重点实验室负责人

消防安全管理员：光电子与通信重点实验室工作人员

（二十四）文科综合实验中心

责任单位：文科综合实验中心

责任人：文科综合实验中心负责人

消防安全管理员：文科综合实验中心工作人员

（二十五）有机功能分子重点实验室

责任单位：有机功能分子重点实验室

责任人：有机功能分子重点实验室负责人

消防安全管理员：有机功能分子重点实验室工作人员

（二十六）现代教育技术中心机房办公场所

责任单位：现代教育技术中心

责任人：现代教育技术中心负责人

消防安全管理员：现代教育中心工作人员

（二十七）数学与计算机科学学院计算机机房

责任单位：数学与计算机科学学院

责任人：学院负责人

消防安全管理员：数学与计算机科学学院工作人员

（二十八）药学院实验场所

责任单位：药学院

责任人：药学院负责人

消防安全管理员：药学院工作人员

（二十九）大学生实践管理中心

责任单位：团委

责任人：团委负责人

消防安全管理员：团委工作人员

（三十）大学生文化会堂

责任单位：团委

责任人：团委主要负责人

消防安全管理员：团委工作人员

（三十一）第二图书馆（生命科学学院实验楼）

责任单位：生命科学学院

责任人：学院负责人

消防安全管理员：学院工作人员

（三十二）艺术设计大楼（教学实验基地）

责任单位：美术学院

责任人：美术学院负责人

消防安全管理员：美术学院工作人员

（三十三）临时用工人员住房由使用主管单位负责。

二、上述未涉及的场所由使用单位负责。

三、在建未投入使用的建筑物待投入使用后进行明确。